|  |
| --- |
| 附件：三亚市农业技术服务中心粮油检测试剂耗材购置需求表 |
| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 25T/盒，3mL柱容量： 1300ng ，脱氧雪腐镰刀菌烯醇（回收率） >85%，交叉反应率：DON 100% Nivalenol (NIV) 31% ，Acetyl-DON <1% ，15-Acetyl-DON 33%，操作程序 ：符合 GB 5009. 111-2016 国标方法，提供亲和柱产品说明书，提供产品认证书，提供产品销售授权书。 | 盒 | 6 |
| 2 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 25T/盒，3mL柱容量：1500ng，玉米赤霉烯酮(回收率)：>85%，交叉反应率：玉米赤霉烯酮：100%，玉米赤霉酮：92%，玉米赤霉醇 99% ，玉米赤霉烯醇 97% ，玉米赤霉醇 94% ，玉米赤霉烯醇 86%，操作程序：符合国标GB5009.209-2016，提供亲和柱产品说明书，提供产品认证书，提供产品销售授权书。 | 盒 | 6 |
| 3 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 25T/盒，3mL，柱容量 > 300ng 黄曲霉毒素 B 1 ( 回收率) >85%，交叉反应率：黄曲霉毒素 B 1 100% 黄曲霉毒素 G 1 48% 黄曲霉毒素 B2 80% 黄曲霉毒素 G2 34%，操作程序 ：符合国标 GB 5009 .22-2016，提供亲和柱产品说明书，提供产品认证书，提供产品销售授权书。 | 盒 | 6 |
| 4 | 黄曲霉毒素标准溶液 | 10.0µg/mL，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 8 |
| 5 | 玉米赤霉烯酮标准溶液 | 100.0µg/mL，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 8 |
| 6 | 呕吐毒素标准溶液 | 100.0µg/mL，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 8 |
| 7 | 玻璃纤维滤纸 | 玻璃纤维滤纸直径：110mm 孔径：1.5um 容量：100 片/盒，产品特点: （1）由玻璃纤维制成，不含粘合剂 （2）可用于膜的预过滤，以防止膜的阻塞 （3）大表面积使得玻璃纤维滤纸具有出色的截留能力 （4）高流速：滤液可以快速通过玻纤滤纸 （5）过滤难过滤的物质或者高污染的溶液时可以减少过滤的费用和阻塞，提供说明指导，提供产品销售授权书。 | 盒 | 6 |
| 8 | 一次性活性炭口罩 | 高效活性炭5层防护50只/盒、独立单个 | 盒 | 10 |
| 9 | 棕色进样小瓶 | 2mL，100只每盒\带刻度，提供检验报告GB/T 2828.1-2012，YBB00352003-2015 | 盒 | 20 |
| 10 | 进样小瓶瓶盖 | 一字预开口红色PTFE/白色硅胶垫100只每盒 | 袋 | 10 |
| 11 | 石墨炉样品杯 | 2mL/1000个/包 | 袋 | 5 |
| 12 | 一次性滴管 | 5mL无菌独立包装100支/包 | 袋 | 10 |
| 13 | 移液器吸头 | 20µL | 袋 | 10 |
| 14 | 移液器吸头 | 200µL | 袋 | 10 |
| 15 | 移液器吸头 | 1000µL | 袋 | 10 |
| 16 | 离心管 | 50mL/25个/包 | 袋 | 20 |
| 17 | 一次性微孔滤头 | 孔径0.22µm；直径13mm、有机尼龙66、100个/盒 | 盒 | 10 |
| 18 | 小麦粉中呕吐毒素质控样品 | 50g；标准值约200ppb，D O N ： 5 7 1 . 1 7 ± 1 1 1 . 9 5 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 19 | 小麦粉中呕吐毒素质控样品 | 50g；标准值约1000ppb，D O N ： 2 1 8 8 . 0 2 ± 3 7 6 . 3 4 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 20 | 小麦粉中黄曲霉毒素B1质控样品 | 50g；标准值约10ppb，A F B 1 ： 1 3 . 5 6 ± 2 . 8 6 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 21 | 小麦粉中黄曲霉毒素B1质控样品 | 50g；标准值约20ppb，A F B 1 ： 2 1 . 2 6 ± 4 . 6 4 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 22 | 小麦粉中玉米赤霉烯酮质控样品 | 50g；标准值约100ppb，Z O N ： 9 3 . 0 5 ± 2 0 . 5 5 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 23 | 小麦粉中玉米赤霉烯酮质控样品 | 50g；标准值约160ppb，Z O N ： 3 1 0 . 4 7 ± 6 0 . 5 4 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 24 | 玉米粉中呕吐毒素质控样品 | 50g；标准值约200ppb，D O N ： 4 4 4 . 1 8 ± 8 3 . 5 1 u g / k g ， D O N ： 7 6 3 . 2 9 ± 1 4 8 . 0 8 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 25 | 玉米粉中呕吐毒素质控样品 | 50g；标准值约1000ppb，D O N ： 3 9 8 7 . 7 6 ± 7 8 1 . 6 0 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 26 | 玉米粉中黄曲霉毒素B1质控样品 | 50g；标准值约10ppb，A F B 1 ： 7 . 6 9 ± 1 . 7 6 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 27 | 玉米粉中黄曲霉毒素B1质控样品 | 50g；标准值约20ppb，A F B 1 ： 1 9 . 3 0 ± 3 . 5 8 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 28 | 玉米粉中玉米赤霉烯酮质控样品 | 50g；标准值约100ppb，Z O N ： 1 7 7 . 5 9 ± 3 3 . 0 3 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 29 | 玉米粉中玉米赤霉烯酮质控样品 | 50g；标准值约200ppb，Z O N ： 3 2 8 . 2 3 ± 6 8 . 8 6 u g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2 |
| 30 | 大米粉中黄曲霉毒素B1质控样品 | 50g；标准值约10ppb，1 4 . 5 9 μ g / k g ± 2 . 2 3 μ g / k g，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书 | 瓶 | 1 |
| 31 | 糙米粉中黄曲霉毒素B1质控样品 | 50g，14.67μg/kg/±2.87μg/kg，提供对应的COA认证证书，提供产品销售授权书 | 瓶 | 1 |
| 32 | 粳米加工精度标准样品 | 500g，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 套 | 1 |
| 33 | 籼米加工精度标准样品 | 500g，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 套 | 1 |
| 34 | 籼米品尝评分参考样品 | 500g，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 袋 | 1 |
| 35 | 粳米品尝评分参考样品 | 500g，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 袋 | 1 |
| 36 | 粳稻整精米标准品 | 300g，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 袋 | 1 |
| 37 | 籼稻整精米标准品 | 300g，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 袋 | 1 |
| 38 | 小麦品尝评分参考样品 | 2000g，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 袋 | 1 |
| 39 | 小麦粉中湿面筋质控样品 | 50g，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 瓶 | 1 |
| 40 | 小麦粉水分质控样 | 80~100g提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 瓶 | 1 |
| 41 | 小麦硬度指数标准样品 | 120g，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 瓶 | 1 |
| 42 | 水中汞标准物质 | 100mg/L,50ml，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 瓶 | 1 |
| 43 | 水中铅标准物质 | 100mg/L,50ml，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 瓶 | 1 |
| 44 | 水中镉标准物质 | 100mg/L,50ml，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 瓶 | 1 |
| 45 | 水中总砷标准物质 | 100mg/L,50ml，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 瓶 | 1 |
| 46 | 大米粉成分分析标准物质 | 35g含量：Cd 0.03mg/kgHg 0.004mg/kgPb 0.062mg/kg总As 0.15mg/kg无机As 0.13mg/kg，提供产品货物时，需提供对应随货产品证书。 | 瓶 | 2 |