## Sheet1
附件：粮油检验检测试剂耗材购置需求表
序号 | 名 称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量
1 | 甲醇 | 4L，色谱纯 | 瓶 | 4
2 | 针式过滤器 | 水系 13mm*0.45um，100个/盒 | 盒 | 5
3 | 次氯酸钠溶液 | 500mL，AR | 瓶 | 12
4 | 硼氢化钾 | 100g/瓶，GR | 瓶 | 5
5 | 抗坏血酸 | 100g/瓶，GR | 瓶 | 5
6 | 氯化钠 | 500g/瓶，AR | 瓶 | 12
7 | 称量纸 | 100mm*100mm | 盒 | 10
8 | 称量纸 | 60mm*60mm | 盒 | 10
9 | 移液器吸头 | 5000uL | 袋 | 10
10 | 棕色进样瓶（含瓶盖垫） | 2mL，100个/盒 | 盒 | 20
11 | 平底离心管 | 50mL | 袋 | 20
12 | 氢氧化钾容量分析用溶液标准物质 | 100mL，0.1mol/L，溶剂为水溶液 | 瓶 | 3
13 | 稻谷脂肪酸值质控样 | 200g | 袋 | 1
14 | 小麦品尝评分参考样品 | 2kg，标准品有国家LS/T 15211标准号证书 | 袋 | 1
15 | 籼米加工精度标准品 | 500g，标准品有国家LS/T15121和LS/T15122标准号的证书 | 套 | 1
16 | 粳米加工精度标准品 | 500g，标准品有国家LS/T15123.1和LS/T15123.2标准号的证书 | 套 | 1
17 | 籼米品尝评分参考样品 | 500g，参考样品有国家LS/T1535标准号的证书 | 袋 | 1
18 | 粳米品尝评分参考样品 | 500g，参考样品有国家LS/T1534标准号的证书 | 袋 | 1
19 | 黄曲霉毒素B1标准溶液 | 25µg/mL，1mL，有国家标准物质证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 4
20 | 玉米赤霉烯酮标准溶液 | 100µg/mL，1mL，有国家标准物质证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 2
21 | 呕吐毒素（脱氧雪腐镰刀菌烯醇）标准溶液 | 100µg/mL，1mL，有国家标准物质证书或对应的COA认证证书，提供产品销售授权书。 | 瓶 | 4
22 | 玻璃纤维滤纸 | 玻璃纤维滤纸直径：110mm 孔径：1.5um 容量：100 片/盒，产品特点: （1）由玻璃纤维制成，不含粘合剂 （2）可用于膜的预过滤，以防止膜的阻塞 （3）大表面积使得玻璃纤维滤纸具有出色的截留能力 （4）高流速：滤液可以快速通过玻纤滤纸 （5）过滤难过滤的物质或者高污染的溶液时可以减少过滤的费用和阻塞，提供说明指导，提供产品销售授权书。 | 盒 | 4
23 | 呕吐毒素（脱氧雪腐镰刀菌烯醇）免疫亲和柱 | 25T/盒，3mL，柱容量： >2200ng ，脱氧雪腐镰刀菌烯醇 （回收率） >85%，交叉反应率：DON 100% ，Nivalenol (NIV) 31% ，Acetyl-DON <1% ，15-Acetyl-DON 33%，操作程序 ：符合 GB 5009. 111-2016 国标方法，提供亲和柱产品说明书，提供产品认证书，提供产品销售授权书。 | 盒 | 4
24 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 25T/盒，3mL，柱容量：> 2000ng，玉米赤霉烯酮(回收率)：>90%，交叉反应率：玉米赤霉烯酮：100%，玉米赤霉酮：92%，玉米赤霉醇 99% ，玉米赤霉烯醇 97% ，玉米赤霉醇 94% ，玉米赤霉烯醇 86%，操作程序：符合国标GB5009.209-2016，提供亲和柱产品说明书，提供产品认证书，提供产品销售授权书。 | 盒 | 2
25 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 25T/盒，3mL，柱容量 > 400ng 黄曲霉毒素 B1 ( 回收率) >90%，交叉反应率：黄曲霉毒素 B1 100% ，黄曲霉毒素 G1 48% ，黄曲霉毒素 B2 80% ，黄曲霉毒素 G2 34%，操作程序 ：符合国标 GB 5009 .22-2016，提供亲和柱产品说明书，提供产品认证书，提供产品销售授权书。 | 盒 | 4